## pakiet nr 1
Formularz cenowy Załącznik nr 2
Lp | przedmiot zamówienia | Liczba (szt.) | % VAT | cena jednostkowa netto | wartość netto | wartość brutto | producent, nazwa handlowa
ciśnieniomierze wraz z wielorazowymi mankietami
1. | Aparat do pomiaru cisneinai tętniczego , 10 letnia gwarancja kalibracji, laserowo grawerowana tarcza, ergonomiczny, zawór spustowy obrotowy, nie zawierajacy lateksu, linia srebrna. W komplecie: ciśnieniomierz, przewody połączeniowe, mankiet wielokrotnego użytku rozmiar dorosły, etykiety identyfikacyjne, pokrowiec, dodatkowo wielorazowe mankiety w romiarach: niemowlęcy, dziecięcy mały, dziecięcy, dorosły duży wyposażone w złącze typu FlexiPort, 3 lata gwarancji, powłoka antybakteryjna, bez lateksu, standard FlexiPort, czytelne oznaczenia, starannie wykonany, estetyczny | 3 komplety
aparat do szybkiego toczenia płynów
2. | Aparat do szybkiego toczenia płynów: • wysoka trwałość wykorzystanych materiałów • łatwość i bezpieczeństwo stosowania • podziałka na manometrze oznaczona kolorami z zaznaczoną czerwoną strefą ciśnienia granicznego • przeźroczysta przednia ścianka zapewniająca widoczność płynu • zamek błyskawiczny umożliwiający szybką wymianę gumowego mankietu • możliwość zawieszenia całego zestawu • zakres ciśnienia roboczego: 0 – 300 mmHg • zakres skali manometru: 0 – 300 mmHg • możliwość umieszczenia płynów o objętości 500 do 1000 ml | 3 komplety
kapnometr na rurkę intubacyjną
3. | Kapnometry na rurkę intubacyjną wraz z wyposażeniem, szybki pomiar – gotowy w 5 sekund, Łatwy w użyciu – proste połączenie uniwersalnym adapterem Wytrzymały, odporny i wodoszczelny – bez względu na warunki otoczenia Zakresy: CO2 0-99 mmHg, 0-9.9 kPa, 0-10%, RR 3-150 ud/m Dwie alkaliczne lub litowe baterie AAA Żywotność baterii 6 godzin (alkaliczne) 10 godzin (litowe) Temperatura pracy 0 do 40˚C Ciśnienie atmosferyczne pracy 70-120 kPa Wilgotność pracy 10-95% RH, bez kondensacji Temperatura przechowywania -20 do +70˚C Ciśnienie atmosferyczne przechowywania 50-120 kPa Wyświetlane parametry EtCO2, RR, Kapnogram Jednostka CO2 mmHg, kPa, % (do wyboru) Stopień ochrony IP33 | 5 szt.
| dedykowyany pokrowiec | 5 szt.
4. | Jednorazowe ustniki kompatybilne z oferowanym kapnometrem | 50 szt.
zestaw do konikotomii dla dorosłych
5. | Jednorazowym zestaw ratunkowy do konikotomii dla dorosłych, pozwalającym uzyskać, w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych, szybki dostęp do tchawicy pacjenta, nie wymaga nacięcia skóry, specjalna konstrukcja rękojeści zabezpiecza przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia, standardowa końcówka o średnicy 15 mm, możliwość wentylacji przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustam | 11 szt.
zestaw do drenażu opłucnej i odbarczania odmy
6. | Jednorazowy zestaw do drenażu opłucnej i odbarczania odmy | 11 szt.
zestaw do wkłuć centralnych
7. | Jednorazowy sterylny zestaw do wkłuć centralnych | 10 szt.
osłonki do termometru
8. | Jednorazowe osłonki do termometru Braun Pro Scan 6000 pakowane a`800 szt. | 40 op.
Razem: